Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ                                     Σελίδα  1  από  .......

| Πρωτόκολλο ελέγχου Nο …... με βάση τον Κανονισμό ΕΗΕ/1955 & την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ιδιοκτήτης  Χρήστης  .......……………….................................…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αρ. παροχής:.................................... Διεύθυνση:.................................................................………......…………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επανέλεγχος  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης …………………………………………...…....…….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αρ. άδειας: ....................... Κατηγορία: …........………. Ειδικότητα: ...................… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κατηγορία Εγκατάστασης …………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αιτία ελέγχου: |  |  |  |  |  |  |  |  | Επανέλεγχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αλλαγή κατηγορίας εγκατ/σης  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ονομαστική τάση: ..…………. (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δίκτυο τροφοδοσίας: |  |  |  |  |  |  |  |  | TΤ -Σύστημα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TΝ-Σύστημα |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IT-Σύστημα |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Οπτικός έλεγχος: |  |  |  | καλά |  |  |  | όχι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | καλά |  | όχι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | καλά |  |  |  | όχι |
| 1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία (άρθρα 7, 8, 9 & 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5. Επιλογή διατομών αγωγών (άρθρα 21, 22, 125 έως & 134) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9. Μηχανές & εξαρτήματα (άρθρα 104 έως & 113) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά (άρθρο 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6. Αναγνώριση αγωγών ουδετέρου & γείωσης (άρθρα 21 & 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.10. Γραμμές εντός οικοδομών (άρθρα 175 έως & 178) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Φωτισμός ασφαλείας, οδηγίες & προειδοποιητικές πινακίδες (άρθρα12, 13 &14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7. Εγκαταστ. ζεύξεως, πίνακες διανομής, διακόπτες (άρθρα 29 έως & 37 και 43 έως & 49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.11. Ειδικές διατάξεις για χώρους ορισμένης κατηγορίας (άρθρα 179 έως & 274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Γειώσεις προστασίας (άρθρα 16 έως & 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων προστασίας (άρθρα 50 έως & 61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12. Πινακίδα δοκιμής RCD (ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Δοκιμές: |  |  |  |  |  |  | καλά |  |  |  | όχι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | καλά |  |  |  | όχι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | καλά |  |  |  | όχι |  |
| 2.1. Έλεγχοι, δοκιμές διακοπής φάσεων /ουδετέρου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού. ρεύματος (RCD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3. Δοκιμές λειτουργίας γραμμών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Μετρήσεις: |  |  | καλά |  | όχι |  |  |  | Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Συνέχεια αγωγών γείωσης (άρθρα 19,20,21) |  |  |  |  |  |  |  |  | ………………………….....…………………….………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Αντίσταση γείωσης …………..Ω (άρθρο 19 & ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006) |  |  |  |  |  |  |  |  | Είδος γείωσης: θεμελιακή  ράβδος ηλεκτρόδιο  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (άλλο).................................................  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος | Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση |  |  |  |  | Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 Αντίστα-ση μόνωσης Riso (MΩ) (άρθρο 304) |  |  |  | Διάταξη προστασίας από υπερένταση (άρθρα 50 έως & 61) |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4 Βρόγχος σφάλματος |  |  |  | Από-κλιση |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Τύπος καλωδίου |  |  |  |  |  |  |  |  | Αριθ. Αγωγών | Διατομή αγωγού mm2 |  | Με κατα-ναλώσεις |  | Χωρίς κα-ταναλώσεις |  | Είδος/ Χαρακτηρι- στική |  |  |  |  | In (A) |  |  | Ονομα-στικό ρεύμα In (A) & τύπος |  |  |  |  |  | I∆N (mA) |  | Imess (mA) |  | Umess (V) |  |  | Zs (Ω) ή Ik (A) |  |  |  |  |  |  |
| Χρησιμοποιηθέντα όργανα μετρήσεων |  | Όργανο |  |  |  |  |  |  |  | Τύπος |  |  |  |  |  |  | Σειριακός αριθμός |  |  |  |  |  | Όργανο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τύπος |  |  |  |  |  | Σειριακός αριθμός |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .................................. |  |  |  |  |  |  |  | ................... |  |  |  |  |  |  | ................................... |  |  |  |  |  | ............................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...................... |  |  |  |  |  | ....................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αποτελέσματα: Δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλματα  Διαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλματα  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής ....................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Επόμενος επανέλεγχος έως ....................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΚΕΗΕ και της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο ελέγχου ναι  όχι  Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης (Σφραγίδα, Υπογραφή) (Όνομα, Υπογραφή) Τόπος....................................................... Ημερ/νία.......................... Τόπος....................................................... Ημερ/νία.......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σελίδα ......  από  .......

| Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος | Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση | Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο |  |  | 3.2 Αντίστα-ση μόνωσης Riso (MΩ) (άρθρο 304) |  |  | Διάταξη προστασίας από υπερένταση (άρθρα 50 έως & 61) |  | 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006) |  |  |  | 3.4 Βρόγχος σφάλματος | Από-κλιση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Τύπος καλωδίου | Αριθ. Αγωγών | Διατομή αγωγού mm2 | Με καταναλώσεις |  | Χωρίς καταναλώσεις | Είδος/ Χαρακτηρι- στική | In (A) | Ονομα-στικό ρεύμα In (A) & τύπος | I∆N (mA) | Imess (mA) | Umess (V) | Zs (Ω) ή Ik (Α) |  |